**询价函**

|  |
| --- |
| 项目名称：宁波美术馆遮阳伞采购 |
| 询价单位：宁波美术馆 | 部门：设备安保部 |
| \*供应商 |  |
| 询价项目内容 | 数量：8顶，总预算金额3.5万元（超过3.5万元报价无效）伞面尺寸：3.5米\*3.5米伞布：260g涤纶布（色织布），具备遮阳性和防腐性、防雨、不渗漏，克重280g伞柱：铝合金【把手也是铝合金】96X64mm 壁厚2.5mm斜杆：55X30mm 壁厚2.5mm伞骨：铝合金，20X30mm 壁厚1.2mm拉杆：59X30mm 壁厚2.5mm水箱底座外观尺寸：88.6\*88.6\*20cm 工程塑料，注水260斤 注细沙子最重可达340斤 |
| 付款要求 | 合同签订后，货到验收合格后，一次性全额付款。 |
| 时间要求 | 合同签订后3个工作日到货 |
| 报价截止时间 | 2023年6月24日下午16:00 |
| 报价要求 | 纸质文本【一】份（报价文件不退回）密封后寄宁波市江北区人民路122号 宁波美术馆 设备安保 部门联系人（部室主任）： 倪老师 联系方式： 0574-87661708  |
| 以下内容为报价企业填写 |
| 企业名称 |  |
| 报价企业联系人 |  | 联系电话 |  |
| 报价清单 | 货物类 | 序号 | 项目名称 | 品牌、规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 服务类 | （报价单位可按询价项目内容逐项报价并提供含税总价，表格不够另附报价表） |
| 报价要求 | 1、报价清单中的内容必须与询价项目内容一一对应，如有偏差视为未响应询价内容，按废标处理。报价单位不得提出与询价项目内容无关的其他要求。2、所报价格包括货到业主指定地点所需的运费、安装、人工等一切费用，并为含税价。 |
| 报价单位承若 | 完全响应需求 |
| 报价有效期 |  |
| 报价单位名称（盖章）：法定代表人或委托代理人签字：报价时间： |

\*备注：采购人直接发送此表向供应商询价时，需填“供应商”名称。

**投标单位基本信息调查表**

填表日期：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1基本情况 | \*企业名称： | \*法人代表： |
| \*联系人： | \*电话： |
| 传真： | 电子邮箱： |
| \*注册资金： | \*成立日期： |
| 公司资质等级： |
| 公司体系认证（如有）： |
| \*主营范围： |
| 财务状况 | 总资产（万元）： | 年营业额（仅包括主营业务收入）（万元）： |
| 3类似项目经验 | 序号 | 合同名称 | 项目地址 | 合同金额 | 工期 | 合同甲方联系人及联系方式 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 每个合同附合同协议书，无相关证明的合同在评审时将不予确认 |
| 公司规模 | \*公司办公地点： |
| 办公面积： | 办公场所产权所属： |
| 公司人员 | \*人员总数： | 管理人员： |
| 技术人员： | 工人： |
| 请提供相关资料 | \*1、有效的营业执照（复印件加盖单位公章）；2、税务登记证（复印件加盖单位公章）；3、组织机构代码（复印件加盖单位公章）；4、有效的企业资质等级证书（复印件加盖单位公章）；5、企业近三年财务报表（如有）（复印件加盖单位公章）；6、企业安全生产许可证（如有）（复印件加盖单位公章）；7、质量、环境及职业健康安全认证证书（如有）（复印件加盖单位公章）；8、近三年内所承揽的类似项目业绩清单，并附主要项目合同复印件（金额可隐没） |

**备注：打“\*”项为必填项，本表需盖章后寄回宁波美术馆**