询价函

| 项目名称：宁波美术馆东钱湖馆区室外GRC板墙面维修项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 询价单位：宁波美术馆 |  |  |  |  | 部门：创研部 |  |  |  |  |
| *供应商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 询价项目内容 |  | 室外掉落GRC板修复（30平方），内部防水层新做（采用铝塑板接口用玻璃胶粘接处理40平方），松动GRC墙面（200平方）开孔用6毫米不锈钢螺丝开孔加固。（限价25000元以内） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目要求 |  | 项目验收合格后1年内墙面GRC板材固定牢固，无松动。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款要求 |  | 施工完成后经甲方验收合格30天内支付全部款项 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间要求 |  | 按甲方指定时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价截止时间 |  | 2024年8月20日下午16：00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价要求 |  | 纸质文本【一】份（报价文件不退回） 密封后寄宁波市江北区人民路122号 宁波美术馆 创研部 部门 联系人（部室主任）： 唐力 联系方式： 13732132321 |  |  |  |  |  |  |  |
| 以下内容为报价企业填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价企业联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 报价 清单 | 服务类 | 序号 | 项目名称 |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价要求 |  | 1、报价清单中的内容必须与询价项目内容一一对应，如有偏差视为未响应询价内容，按废标处理。报价单位不得提出与询价项目内容无关的其他要求。 2、所报价格包括货到业主指定地点所需的运费、安装、人工等一切费用，并为含税价。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位承若 |  | 完全响应需求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价有效期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位名称（盖章）： 法定代表人或委托代理人签字： 报价时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*备注：采购人直接发送此表向供应商询价时，需填“供应商”名称。

投标单位基本信息调查表

填表日期：

| 1 基本情况 | *企业名称： |  |  | *法人代表： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *联系人： |  |  | *电话： |  |  |  |  |
|  | 传真： |  |  | 电子邮箱： |  |  |  |  |
|  | *注册资金： |  |  | *成立日期： |  |  |  |  |
|  | 公司资质等级： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公司体系认证（如有）： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *主营范围： |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务状况 | 总资产（万元）： |  | 年营业额（仅包括主营业务收入）（万元）： |  |  |  |  |  |
| 3 类似项目经验 | 序号 | 合同名称 |  | 项目地址 |  | 合同金额 | 工期 | 合同甲方联系人及联系方式 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 每个合同附合同协议书，无相关证明的合同在评审时将不予确认 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司规模 | *公司办公地点： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 办公面积： |  |  |  | 办公场所产权所属： |  |  |  |
| 公司人员 | *人员总数： |  |  |  | 管理人员： |  |  |  |
|  | 技术人员： |  |  |  | 工人： |  |  |  |
| 请提供相关资料 | *1、有效的营业执照（复印件加盖单位公章）； 2、税务登记证（复印件加盖单位公章）； 3、组织机构代码（复印件加盖单位公章）； 4、有效的企业资质等级证书（复印件加盖单位公章）； 5、企业近三年财务报表（如有）（复印件加盖单位公章）； 6、企业安全生产许可证（如有）（复印件加盖单位公章）； 7、质量、环境及职业健康安全认证证书（如有）（复印件加盖单位公章）； 8、近三年内所承揽的类似项目业绩清单，并附主要项目合同复印件（金额可隐没） |  |  |  |  |  |  |  |

备注：打“*”项为必填项，本表需盖章后寄回宁波美术馆