询价函

| 项目名称：螺杆中央空调年度维保项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 询价单位：宁波美术馆 |  |  |  |  | 部门：设备安保部 |  |  |  |  |
| *供应商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 询价项目内容 |  | 1、本项目为宁波美术馆外滩馆区内美的风冷螺杆空调系统的年度维保项目，系统主要包括主机4台、5台4用一备的循环泵、多台末端风机盘管、膨胀水箱、管网等。 2、主机基本情况说明： （1）1台型号LSBLGRW490 制冷量494kw，制热量：513kw，制冷剂R22 130kg （2）3台型号LSBLGRW600制冷量602kw，制热量：611kw，制冷剂R22 140kg |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目要求 |  | 1、本项目预算资金40000元，超过预算资金的报价无效。 2、供应商提供的报价中需包括维护保养服务人工费、材料费（包括但不限于美的专用冷冻油100L、维保过程中损耗的制冷剂（冷媒）、美的专用干燥过滤器16个、美的专用油过滤器4个、专用垫片、氮气、刷子、翅片清洗专用D-853药水等）。 3、供应商需单独对制冷剂（冷媒）单价、维保过程中涉及的配件价格单独列表。若需更换的配件未在表中，按市场价结算。 4、每年保养次数不少于2次 5、馆方根据供应商提供的维修保养方案总价最低原则确定中标供应商。 服务要求： 1、维保过程中更换下来的故障零配件交甲方检查，维修只收配件及材料费，配件价格参考乙方投标时提供的配件价目表，价目表中的价格为最高限价，具体维修配件的价格不得超过价目表中约定的价格。若乙方提供的维修配件价格明显高于市场价，甲方有权直接从市场上采购配件，乙方必须无条件负责安装，并继续履行设备维保。 2、 乙方维保期间如发生大于10000元的单次维修项目，需另外单独与甲方签订单次维修合同。 3、要求乙方落实专人负责维保项目，至少每月对甲方现场设备巡检一次，每次巡检或维保完成后，需提供维保确认单，作为维保依据。 4、接到甲方报修通知后24小时内赶到现场。维保期间内出现3次无特殊原因未在规定时间内到达现场的，甲方有权终止合同且不再支付合同尾款。 5、乙方在维保期间需接受甲方监督检查，维保人员持证上岗，需要动火焊接作业前，需提前在甲方管理部门做好动火备案工作。维保人员安全由乙方承担，因维保施工行为造成甲方、乙方或其他第三方人身或财产损害的，由乙方独立承担责任，相关善后赔偿事宜与甲方无关。因乙方检查、保养等原因造成甲方机组或零配件损坏，由乙方负责赔偿。 6、乙方负责对甲方物业人员进行空调系统日常保养项目的必要培训。 7、乙方投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权或其他知识产权而需要向其他方支付的款项。乙方投标时应保证向甲方提供的服务（或货物）时免受第三方提出侵犯其专利权或其他知识产权；如乙方涉及侵权的，采购人有权解除合同，由此产生的责任及赔偿均由乙方自行承担。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款要求 |  | 合同签订后支付合同价50%，到期前一个月内支付50%尾款。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间要求 |  | 一般性故障要求接到报修后36小时内完成修复 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价截止时间 |  | 2025年6月27日下午16：00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价要求 |  | 纸质文本【一】份（报价文件不退回） 密封后寄宁波市江北区122号，宁波美术馆（宁波画院）外滩馆区，设备安保部 收 联系方式：0574-87661708 |  |  |  |  |  |  |  |
| 以下内容为报价企业填写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价企业联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 报价 清单 | 服务类 | 序号 | 项目名称 |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价要求 |  | 1、报价清单中的内容必须与询价项目内容一一对应，如有偏差视为未响应询价内容，按废标处理。报价单位不得提出与询价项目内容无关的其他要求。 2、所报价格包括货到业主指定地点所需的运费、安装、人工等一切费用，并为含税价。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位承若 |  | 完全响应需求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价有效期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位名称（盖章）： 法定代表人或委托代理人签字： 报价时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*备注：采购人直接发送此表向供应商询价时，需填“供应商”名称。

投标单位基本信息调查表

填表日期：

| 1 基本情况 | *企业名称： |  |  | *法人代表： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *联系人： |  |  | *电话： |  |  |  |  |
|  | 传真： |  |  | 电子邮箱： |  |  |  |  |
|  | *注册资金： |  |  | *成立日期： |  |  |  |  |
|  | 公司资质等级： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 公司体系认证（如有）： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *主营范围： |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务状况 | 总资产（万元）： |  | 年营业额（仅包括主营业务收入）（万元）： |  |  |  |  |  |
| 3 类似项目经验 | 序号 | 合同名称 |  | 项目地址 |  | 合同金额 | 工期 | 合同甲方联系人及联系方式 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 每个合同附合同协议书，无相关证明的合同在评审时将不予确认 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司规模 | *公司办公地点： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 办公面积： |  |  |  | 办公场所产权所属： |  |  |  |
| 公司人员 | *人员总数： |  |  |  | 管理人员： |  |  |  |
|  | 技术人员： |  |  |  | 工人： |  |  |  |
| 请提供相关资料 | *1、有效的营业执照（复印件加盖单位公章）； 2、税务登记证（复印件加盖单位公章）； 3、组织机构代码（复印件加盖单位公章）； 4、有效的企业资质等级证书（复印件加盖单位公章）； 5、企业近三年财务报表（如有）（复印件加盖单位公章）； 6、企业安全生产许可证（如有）（复印件加盖单位公章）； 7、质量、环境及职业健康安全认证证书（如有）（复印件加盖单位公章）； 8、近三年内所承揽的类似项目业绩清单，并附主要项目合同复印件（金额可隐没） |  |  |  |  |  |  |  |

备注：打“*”项为必填项，本表需盖章后寄回宁波美术馆